به نام خدا

لیست تعرفه های آزمایشگاه شیمی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام آزمایش | طرح ارتباط با صنعت هیأت علمی دانشکده بهداشت اهواز  (ریال) | طرح ارتباط با صنعت هیأت علمی قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی اهواز  (ریال) | سالم بودن دستگاه | کالیبره بودن دستگاه |
| 1 | جار تست به ازای هر نمونه | 700.000 | 850.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 2 | قرائت آزمایش اندازه گیری BOD به ازای هر نمونه | 1.400.000 | 1.700.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 3 | قرائت آزمایش اندازه گیری COD به ازای هر نمونه | 1.400.000 | 1.700.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 4 | قرائت آزمایش اندازه گیری سولفات به ازای هر نمونه | 700.000 | 850.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 5 | قرائت آزمایش اندازه گیری سدیم و پتاسیم به ازای هر نمونه | 700.000 | 850.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 6 | قرائت آزمایش اندازه گیری نیتریت به ازای هر نمونه | 700.000 | 850.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 7 | قرائت آزمایش اندازه گیری نیترات به ازای هر نمونه | 700.000 | 850.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 8 | اندازه گیری PH به ازای هر نمونه | 200.000 | 300.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 9 | اندازه گیری EC به ازای هر نمونه | 200.000 | 200.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 10 | اندازه گیری کدورت به ازای هر نمونه | 200.000 | 300.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 11 | DO متر به ازای هر نمونه | 200.000 | 300.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 12 | شیکر گهواره ای | 100.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 50.000 | 150.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 70.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 13 | آون | 300.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 100.000 | 400.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 150.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 14 | کوره الکتریکی | 300.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 100.000 | 450.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 150.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 15 | انکوباتور | 300.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 100.000 | 450.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 150.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 16 | سانتریفیوژ | 400.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 200.000 | 500.000 برای استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 250.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |
| 17 | همزن مکانیکی | 200.000 برای  استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 90.000 | 300.000 برای  استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 100.000 | سالم | کالیبره نیست |
| 18 | هیتر استیرر | 200.000 برای  استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 90.000 | 250.000 برای  استفاده تا 1ساعت اول و برای هر ساعت بیشتر مبلغ 100.000 | نیاز به تعمیر | کالیبره نیست |

* قابل ذکر است آماده سازی نمونه بر عهده مراجعه کننده است و فقط قرائت نمونه انجام میگیرد.